
中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函
参考<政府采购法>的有关规定和中农威特生物科技股份有限公司的采购计划,物料供应部对所需仪器设备进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：见货物需求及主要参数。

三、时间：2017年11月10日 上午08：30分。

四、地点：兰州兽医研究所实验楼楼八楼会议室。

五、参加须知： 

1、报价：

（1）、供应商应按货物数量、参数要求报价。

（2）、报价：按货物需求一览表序号进行单价、总价报价，注明所报产品的品牌、生产厂家，进口产品需标明国别，报价采取唯一价格，报价货币为人民币。

（3）、文件的份数：供应商应编制正本一份。

（4）、文件的密封和递交：供应商应将文件密封于信封内，于2017年11月9日下午16：00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所实验楼802房间，过时拒绝接收。

（5）、若报价产品与货物需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因。

3、交货日期和地点：确定供应商三个月之内交货，交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点。

六、确定供应商：同等情况下最低价供货。

七、付款方式：货到付款。

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号      

联  系  人：  谢  毅（电话：8342619） 
技术咨询人：  周  晨（电话：13669349489）
中农威特生物科技股份有限公司
2017-10-31

货物需求及主要参数：

1、 货物需求：

	名称
	规格
	数量
	备注

	不锈钢工作台
	1000*700*500mm
	1
	两层，层高400mm，承重80kg

	不锈钢桌
	1200*600*800mm
	8
	带3个抽屉

	横二门更衣柜
	800*450*700mm
	2
	靠墙后底角“R”圆弧角

	六门更衣柜
	800*450*1850mm
	4
	

	三门更衣柜
	400*450*1850mm
	2
	

	工具柜
	780*500*800mm
	1
	对开门，内分两层,靠墙后底角“R”圆弧角

	
	850*400*1850mm
	3
	上下对开门，内分两层,靠墙后底角“R”圆弧角

	
	850*400*1850mm
	8
	上下对开门，内分三层,靠墙后底角“R”圆弧角

	手推平板车
	950*650mm
	1
	宽边一侧设推扶手，离地高度1100mm，四周设150mm高护栏，扶手对侧为转向轮。

	托盘
	900*400*100mm
	1
	承重100kg台面不变形。

	
	500*250*100mm
	1
	

	鞋柜
	950*600*600mm
	1
	4*3门，外门内格

	
	1840*700*750mm
	3
	8*4门，两面有门

	
	920*700*750mm
	11
	4*4门，两面有门


2、 技术要求：
1、更衣柜
带锁，门板双封；每门内分2层，下层放鞋，上层存放衣物，带毛巾杆，毛巾杆为304不锈钢管，门内侧放一块镜子，门上带名片插槽，带通风孔，后靠墙底脚R圆弧；表面满焊，内部缝隙做打中性硅酮胶处理；封板、背板1.0mm，其它板厚1.2mm
材质：304不锈钢。
横二门规格：800×450×700（长×宽×高）；
六门规格：800×450×1850（长×宽×高）；
三门规格：400×450×1850（长×宽×高）。
2、工具柜
门带电子机械密码锁，后靠墙底角均“R”圆弧角，门板双封，上下对开门，隔层需承重下面均带加强筋，表面满焊，内部缝隙打中性硅用胶处理，门封板1.0mm，其它板厚1.5mm。
材质：304不锈钢。
规格：内分两层，780×500×800（长×宽×高）；
      内分两层，850×400×1850（长×宽×高）；
       内分三层，850×400×1850（长×宽×高）。
3、鞋柜
双面，面板下粘PVC板双封板，表面满焊，内部缝隙做打中性硅酮胶处理；面板厚1.5mm，其它板厚1.2mm
材质：304不锈钢。
规格：4×3门，外门内格，950*600*600mm（长×宽×高）；
8×4门，两面有门，1840*700*750mm（长×宽×高）；
4×4门，两面有门，920*700*750mm（长×宽×高）。
4、不锈钢桌
   三个抽屉，面板下粘PVC板双封板，表面满焊，底部缝隙打中性硅酮胶处理，支腿38×38×1.5方钢，封板1.0，其它板厚1.2。
材质：304不锈钢。
规格：1200×600×800（长×宽×高）。
5、不锈钢工作台
双层，层高400mm，面板板材厚度1.5mm，支腿38*38*1.5方钢，面板下增加横竖加强筋，承重80kg台面不变形。
材质：304不锈钢。
规格：1000×700×500（长×宽×高）。
6、托盘
面板板材厚度1.5mm，支腿38*38*1.5方钢，面板下增加横竖加强筋，承重100kg台面不变形。
材质：304不锈钢。
规格：500×250×100（长×宽×高）；
      900×400×100（长×宽×高）。
7、手推平板车
底板下增加横竖加强筋，宽边一侧设推扶手，离地高度1100mm，四周设150mm高护栏，扶手对侧为转向轮。
材质：304不锈钢。
底板规格：950*650mm。

