中农威特生物科技股份有限公司多媒体会议室询价比价采购邀请函

采购编号：ZNWT- WLGYB-2019-022

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,物料供应部对所需货物进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：

1．基本情况：办公楼2楼会议室：面积约60 平米， 2个标准尺寸门、3扇窗户，房子已经做了基本的装修。吊顶、铺设地砖（后期文化建设与展示装饰不能破坏原有的装修）。

2．项目完成后达到的目标：实现展示公司与研究所发展历程，荣誉和产品功能，承担公司对内对外会议、恰谈的功能。承担公司党建活动功能。

3.设计实施中注意问题：

（1）不能破坏原有的吊顶及地面

（2）现有的三扇窗户，尽量不要封堵。确实无法避免，只能对一扇窗户封堵。

（3）所有室内设计时，还应考虑网络布线及各展示墙面电线及开关的暗装及布置。

4.具体采购内容及要求

（1）展厅及具体要求：

A 会议主背景墙：

东侧墙面。使用轻钢龙骨+奥松板+石膏板或木工板制作做背景墙，表面喷真石漆或墙漆。在背景墙中间镶嵌82寸4K高清液晶电视机。左右两侧墙面有公司与兽研院的标志，展厅顶部安装室内LED单色条屏。整个背景墙设计时要有层次感。标志：可采用PVC、亚克力、或金属烤漆制作标志，也可结合，由设计方案确定。大小根据设计方案定，要求达到标志制作精良，所有边角都进行处理。另需外打灯突出标志。TCL插座。LED灯带。

B发展历程展示：

利用多媒体的形式展示公司与兽研所的发展。使用轻钢龙骨+奥松板+石膏板或木工板制作做背景，安装42寸的查询一体机。设想的方案是采用镶嵌墙面触摸2台多媒体的方式来展示公司兽研所的发展历程，整个墙面设计要能体现中农威特特有的标志色及环保、健康的风格与色调。展示的内容素材为中农威特提供，但供应商制作成触摸系统能使用。制作费用需含在本次项目报价。

C党建阵地背景墙：

使用轻钢龙骨+奥松板+石膏板或木工板制作做背景墙，表面喷真石漆或墙漆,采用1-1.5cm厚的PVC或亚克力制作党旗和入党誓词，最终内容可以根据设计来定，党旗和入党誓词都用1-1.5cm的PVC雕刻喷漆制.

(2).公司产品与荣誉展示：该展款墙面尺寸为长7.5米，高2.7米，我们此位置展示公司的产品与荣誉。此片分为两部份。一为产品与荣誉展示墙，二为360度演示成像系统。此处供应商如能提出更为合理的建议，可以在评审时加分

A.产品与荣誉墙：

尺寸：长5米，高2.7米。

装修基本要求：使用轻钢龙骨+奥松板+石膏板或木工板制作背景

设想的方案：需要实物展示台（用于展示产品和荣誉），所有的画面都使用1cm-1.5cmPVC+画面覆膜。展示内的文字用白色1-1.5cm的PVC雕刻，背景画面使用深蓝色+中农威特公司办公或厂房的照片制作的图。整个背景墙的主题字使用发光亚克力制作。

B 360度演示成像系统：

尺寸：宽1.47米、高2.7米

装饰的基本要求：使用轻钢龙骨+奥松板+石膏板或木工板包墙面成半圆

设想的方案：为了突出展示中农威特公司为一家高科技的公司、高技术产品，使用360度演示成像系统，展示DNA序列图和产品图。顶部安装发光亚克力灯用于展示效果的灯源。

制作要求：视频或图片资源由我公司提供，供应商能提供专业的360度成像视频的制作，可以按我公司的要求，制作清晰的展示视频资料。

360度演示成像系统要求见主要设备清单。

(3)参数清单及要求：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶电视 | 三星 | 动态水晶焕色技术、支持HDR高动态显示，4K超高清显示、超高清局域控光、支持DLAN投射协议、提供HDMI、分量信号、AV等多种输入，支持语音交互、窄边框、纤簿设计 |
| 2 | 360虚拟演示系统 | 定制 | Dell E2216EW显示器，CM214的一分四的分屏器、JVP-QS成像膜、UGreen专用线缆。配置控制机配置Intel I5 cpu,8G内存，128-256G固态硬盘+1T机械硬盘高清成像遮光膜，分屏器等。要求最终成像清晰，连接面光滑过渡 |
| 3 | 查询一体机 |  | XM-MAR42TLW查询一体机，支持至少10点触控、Intel I3 CPU,8G内存。 |
| 4 | 主要装修材料 | 石膏板 | 泰山牌石膏板或质量相同的其它品牌的石膏板 |
|  |  | 轻钢龙骨 | 泰山牌轻钢龙骨或质量相同的其它品牌的轻钢龙骨 |
|  |  | 奥松板 | 吉祥牌奥松板或质量相同的其它品牌的奥松板 |
|  |  | 真实漆 | 英可莱牌直真实漆或质量相同的其它品牌的真实漆 |
|  |  | 乳胶漆 | 立邦牌乳胶漆或质量相同的其它品牌乳胶漆 |
|  |  | 电源插座 | TCL开关与插座或质量相同的其它品牌的开关与插座 |
|  |  | 数据电缆 | 一舟超五类的UTP网络或质量相同的其它品牌数据电缆。 |
|  |  | 电线 | 众邦国标电线电缆 |
|  |  | HDMI视频电缆 | UGreen牌HDMI视频电缆或质量相同的其它品牌视频电缆。至少支持HDMI1.4标准， |
|  |  | PVC发泡板 | 康飞牌5-15mm的PVC板或质量相同的其它品牌PVC板 |
|  |  | 亚克力板 | 康飞牌5-15mm的亚克力板或质量相同的其它品牌的亚克力板 |
|  |  | LED灯带 | 欧普牌LED灯带或质量相同的其它品牌灯带 |
|  |  | 网线 | 安普或质量相同的其它品牌网线 |
| 5 | LED室内条屏 | 室内LED | 强力炬彩Φ3.75单色屏或质量相同的单色LED屏。支持文字滚动。提供电脑或USB接口定制显示内容及显示方式 |
| 6 | 远程电话会议系统 | PolyCom | 视像分辨率1080P,摄像机支持12倍光学变焦。会议终端支持1个HDMI视频输入，2个HDMI视频输出，带有360度的全向麦克风。必须支持千兆网络接入。 |

三、时间：2019年4月12日 上午09：00分。

四、地点：兰州兽医研究所综合楼三楼会议室。

五、参加须知：

1．报名须提交的文件资料：

（1）供应商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人

（2）公司成立至少3年

（3）公司营业范围含有“设计“或相近的内容（原件备查）

（4）公司提供缴税证明

（5）业绩证明（增加中标通知书或者合同等）

（6）询价比价文件中规定的其他要求

（7）本采购不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（8）服务承若和保障

（9）售后服务承若

2．报价：

（1）报价是指供应商应中农威特生物科技股份有限公司完成多媒体会议室正常运行可能发生的全部费用。供应商对合同内容实行全面承包。

（2）所有报价均以人民币报价。

（3）采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（4）最低报价不能作为最终确定供应商的保证。

3．询价比价文件要求：

（1）文件的份数：供应商应编制正本一份，副本两份。

（2）文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本用印密封于信封内，并在密封条上加盖骑缝公章，于2019年4月11日下午16：00之前送达兰州兽医研究所综合楼112房间，过时拒绝接收。

（3）设计服务方案；

（4）若报价服务与需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因；

六、评审办法：

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（30分）

| 报价得分 | 报价得分=(比价基准价／报价)×30 评审基准价是指满足采购要求且报价最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得30分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 30分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（30分）

| 报价合理性 | 报价完整、清晰、有分项、有汇总，完全满足采购文件要求得8分；较完整、有单项报价，有汇总报价，但是组成不清晰，基本满足采购文件报价要求得4分；报价结构不完整，不清晰不得分。 | 8分 |
| --- | --- | --- |
| 业绩证明 | 报价人每提供一个类似项目案例得1分（需要有中标合同及相应的设计案例且原件备查）。最高3分 单笔合同金额超过30万的，每笔合同得2分，最高4分 | 7分 |
| 公司资格 | 公司成立10年以上（含10年），且营业范围包含设计、室内装饰装修设计、工程、网络技术的，提供缴税与社保证明得5分。 公司成立（5-10）年，且营业范围包含设计、室内装饰装修设计、工程、网络技术的，提供缴税与社保证明得3分 公司成立不足5年，且营业范围包含设计、室内装饰装修设计、工程、网络技术的，提供缴税与社保证明得1分 其它情况，不得分 | 5分 |
| 资信证明 | 报价截止日前三个月内银行或资信公司出具的AAA 资信证明得5 分；AA 得4 分；A 得3 分；银行出具的无级别资信证明得2 分； 资信公司提供的资信证明得2分，其他不得分 | 5分 |
| 售后服务 | 售后服务方案完整、科学、合理得5分，较完整、科学、合理得3 分，一般完整、科学、合理得1 分 | 5分 |

3．技术部分（40分）

| 项目设计方案 | 所提供的方案，完全符合中农威特公司的要求，同时提供6-8张相应的效果图与文案说明的，得20分。 提供的方案较好，并提供不少于4张设计效果图与相应文案的。得10-19分 所提方案基本满足中农威特公司的要求，提供2-4张效果图与文案说明的。得1-9分 不提供任何设计效果图的，不得分 | 20分 |
| --- | --- | --- |
| 方案的合理化与创意 | 根据中农威特要求，能提出超出要求的合理化建议及创意的设计方案的得5分 无合理化的建议和创意设计方案的不得分 | 5分 |
| 设备符合性 | 所采购的设备能完全符合采购要求的，得5分，基本符合的得3分，不符合的不得分 | 5分 |
| 服务承诺和保障 | 提供明确的施工时间进度及质量保证，有明确的服务负责人与团队的10分，良好得5分，一般得1 分。不提供不得分。 | 10分 |

七、付款方式：所有服务结束，开具合同金额全额发票后一次性付清。

八、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联  系  人：  谢  毅       （电话：0931-8342619）

技术咨询人：  张  亮       （电话：18917178886）

中农威特生物科技股份有限公司

2019年4月4日