中农威特生物科技股份有限公司

询价比价采购公告

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》，拟对中农威特生物医药基地项目LNG（液化天然气）气化站一年期LNG供应及一年期的运营服务，通过询价比价的方式来确定，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2020007

二、项目：中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》，拟对中农威特生物医药基地项目LNG（液化天然气）气化站一年期LNG供应及一年期的运营服务

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司LNG气化站工程项目询价、比价文件》。

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间：

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，公示期5天。

发布时间：2020 年4月30日- 2020年5月12日

采购文件发布方式： 免费发放

五、递交报价文件截止时间

2020年5月12日09：00之前,逾期不予受理。

递交地点:兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

接收人：刘百林   电话： 13893685988

六、询价、比价时间 ：2020年5月12日09：00

地点：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：曹健民     电话： 13919098445

刘百林     电话： 13893685988

八、发布方：中农威特生物科技股份有限公司

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购方。

十、询价比价时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年4月30日

中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函

采购编号：ZNWT-JDXMB-2020007

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物医药基地项目对所需相关服务进行邀请询价比价采购,欢迎有关单位前来参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、采购内容

中农威特生物医药基地项目LNG（液化天然气）气化站一年期LNG供应及一年期的运营服务。

（一）LNG用途

因城市燃气管网尚未建成送达中农威特生物医药基地，采购人决定采用LNG点供来解决管道天然气供气前、管道天然气停气时、停电时的用气及发电问题。

（二）用气规模

2台10T燃气蒸汽锅炉；

1台15T燃气蒸汽锅炉；

2台1000KW燃气发电机组。

（三）服务要求

1.除与采购人签订《LNG保供协议》外，还同意签订《LNG气化站一年期运营协议》《安全运营协议》《产品质量保证及承诺服务》。

2.为中农威特生物医药基地项目LNG气化站提供1名A1（特种设备安、全负责）、1名A2 （特种设备安全管理）、1名R1 （压力容器操作证）一年期的工作服务及人员培训。

三、询价比价时间

2020年5月12日上午09:00分。

四、询价比价地点

兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本肆份。

报价人应将报价文件密封于信封内，2020年5月12日上午09:00分之前,送达兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号），过时拒绝接收。

六、报价人资格条件

本次采购采用资格后审方式，报价人自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价，报价人须具备以下条件：

（一）报价人必须是中国境内注册的企业独立法人，提供企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）。

（二）报价人必须提供所取得的《危险化学品经营许可证》（经营范围内必须含有天然气）和《道路危险货物运输许可许》（经营范围内必须含有天然气）（复印件加盖公章）。

（三）承诺近3年经营活动中无重大安全事故、质量事故，未被有关部门列入“限制交易供应商名单”或“不合格供应商名单”或“供应商黑名单” （加盖公章）。

（四）提供本单位在“信用中国网”查询的未被列入“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”的记录截图并加盖公章（若存在相关记录则废除报价资格）。

（五）本次采购不接受联合体报价，不允许任何形式的转包。

七、LNG质量

1.报价人供应的LNG质量，必须符合国标（GB17820-2012）中所规定天然气标准，其中甲烷含量要求大于97%。

2.LNG性能符合国家标准(GB338-2011)的LNG标准和一级指标。

3.符合电子打火要求。

4.每批LNG，需市场监督管理部门或具有相关资质的第三方出具的相应批次的检验报告。

八、供气期限和要求

本次采购，供气期限1年（合同签订之日起计），供气具体要求如下：

1.采购人提前一周提供用气计划，中选报价人按照计划按时供应。

2.如不能按时送达，造成停气，由中选报价人赔偿相应损失。

九、报价须知

㈠必须提交的文件资料

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.资质证书和营业执照副本复印件。

3.提供本单位在“信用中国网”查询的未被列入“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”的记录截图并加盖公章

4.证明货物的合格性和符合询价比价采购文件规定的文件

报价人应提交根据询价比价采购文件要求，提供货物的合格性以及符合规定的证明文件，并作为其报价文件的一部分。

5.报价人提供自2017年4月至今，近3年类似项目的业绩（以合同或中标通知书为准）。

6.报价人应提交货物供应保证措施、履约能力的资质文件，并作为其报价文件的一部分。

7.报价人认为需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位公章。

㈡报价

1.报价是指报价人为完成中农威特生物医药基地LNG的供应及一年期的运营服务所产生的全部费用，包括LNG出厂价、运费、保险费、卸车费、税金、利润、管理费及一年期的运营服务费等。

2.本次报价采用“到岸固定”单价（含一年期运营服务费），分为采暖季（11月1日～次年3月31日）报价（元∕m3）、非采暖季（4月1日～10月31日）报价（元∕m3），实行固定单价承包制，报价人应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

3.所有报价均以人民币报价。

4.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许报一个采暖季价、一个非采暖季价。

5.发票为增值税专用发票。

十、交货地点

LNG通过槽车运输到中农威特生物医药基地项目LNG气化站，现场卸车、气化、调压后供采购人使用。

十一、用气计量

以采购人LNG点供调压计量撬的流量计计量结果为准，并据此进行费用结算。

十二、评审办法

本次评审采用“综合评分法”， 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格最低报价人为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。我公司将严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，评审活动按照择优选优的目的，对各报价人的报价折算到统一标准进行比较，评价时将重点考虑下列因素：

1.货物技术指标与询价比价采购文件要求的符合性。

2.报价及LNG供应储存服务方案的安全性、可行性和经济性。

3.报价文件中提供货物的交货期保证和承诺。

4.报价人的销售业绩。

5.服务承诺。

6.企业的管理水平和财务状况。

7.企业资信。

具体评审办法如下：

㈠报价（60分）

报价人的价格分统一按照下列公式计算

报价得分=(基准价／报价)×60%×100

*报价=为采暖季价（元∕m3）﹢非采暖季价（元∕m3）

*本次报价的最低报价为基准价

*计算得分时，四舍五入取小数点后两位

㈡运输能力（5分）

1.拥有LNG运输车（LNG槽车）5辆以上、10辆以下者，得2分。

2.拥有LNG运输车（LNG槽车）10辆以上者，得5分。

㈢业绩（5分）

报价人提供自2017年4月至今，近3年类似项目的业绩（以合同或中标通知书为准），每提供一个合格项目得2分，最多得5分。

㈣技术方案（30分）

1.制订了严格的防火、防爆的制度和方案，牢固树立“安全第一、 预防为主、综合治理”的安全管理理念，制订了防止各种安全事故发生的制度和预案。具有完善、科学、经济、合理的LNG供应、储存技术方案，特别是LNG供应及时到位（12小时内）、确保稳定运行所需储存设备的配备数量、停运期间的保管等技术措施，具有切实可行的保供方案、售后服务承诺及安全防范措施者，得21～30分。

2.制订了防止各种安全事故发生的制度和预案，具有较为具有完善、科学、经济、合理的LNG供应、储存技术方案，特别是LNG供应到位（24小时内）、确保稳定运行所需储存设备的配备数量、停运期间的保管等技术措施，具有较为具体可行的保供方案、售后服务承诺及安全防范措施者，得11～20分。

3.提交的保供方案、售后服务承诺及安全防范措施等不完善者，得 5～10分。

4.未提交保供方案、售后服务承诺及安全防范措施者，不得分。

十三、付款方式

签订合同，正常供气后，每30天服务结束后，供应商提供全额增值税专用发票后结算一次。

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

联系人：曹健民（电话：0931-8343716）

刘百林（电话：13893685988）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年4月30日