**中农威特生物科技股份有限公司过氧化氢消毒机询价比价采购邀请函**

**采购编号：ZNWT- CGB-2020-013**

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》,采购部对过氧化氢消毒机进行询价比价采购,欢迎有相关资质的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：过氧化氢消毒机 2台

1. 消毒方式：干雾法

2. 过氧化氢浓度：30%—35%

3. 灭菌空间：≥50m3

4. 风机：20000ppm

5. 消毒剂剂量：5-35ml/min

6. 可远程控制

7. 多种运行模式，参数可自行调节

8. 对彩钢板及房间仪器设备无腐蚀性

三、时间：2020年5月14日09：30分。

四、地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室。

五、参加须知：

1．报名须提交的文件资料：

（1）供应商必须为中华人民共和国境内注册的独立法人，提供营业执照（复印件）

（2）法人代表人授权函、法定代表人身份证（复印件）；被授权人身份证（复印件）

（3）业绩证明（提供中标通知书或者合同等相关证明材料）

（4）售后服务承若

（5）生产厂家授权函

（6）询价比价文件中规定的其他要求

（7）本采购不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

2．报价：

（1）报价是指供应商对中农威特生物科技股份有限公司过氧化氢消毒机正常运行可能发生的全部费用。供应商对合同内容实行全面承包。

（2）所有报价均以人民币报价。

（3）采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（4）最低报价不能作为最终确定供应商的保证。

3．询价比价文件要求：

（1）文件的份数：供应商应按包编制报价文件，编制正本一份，副本一份。报价文件正本和副本必须单独装订成册并逐页编目编码。

（2）文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本用印密封于信封内，并在密封条上加盖骑缝公章，于2020年5月13日16：30之前送达兰州兽医研究所综合楼112房间，过时拒绝接收。

（3）若报价服务与需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因；

六、评审办法：

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格最低报价人为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（50分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×50评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得50分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 50分 |

2．商务部分（10分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售业绩 | 供应商提供近三年同类项目的销售业绩（提供近三年业绩，附合同、中标通知书或相关证明材料复印件），每份得1分，满分4分 | 4分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得3-2分；一般得1分，没有不得分。 | 3分 |
| 质保期限 | 质保1年以上（不含1年）得2分，1年（含1年）以下得0分 | 3分 |

3．技术部分（40分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得40-30分，综合评价次之得29-15分，综合评价较差得14-0分。 | 40分 |

若有效报价人不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与报价人进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。

七、货期及验收：自合同签订起30个日历天内完成。采购人验收或双方认可的第三方检测机构检测合格为准。

八、付款方式：所有服务结束，开具合同金额全额发票后一次性付清。

九、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联 系 人： 谢 毅 （电话：13619366703）

技术咨询人： 黄立军 （电话：13609333041）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年5月6日