中农威特生物科技股份有限公司

询价比价采购公告

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及董事长办公会决议，拟对中农威特生物医药基地LNG气化站西侧边坡支护及围栏等零星工程施工单位，通过询价比价的方式来确定，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2020021

二、项目：中农威特生物医药基地LNG气化站西侧边坡支护及围栏等零星工程施工。

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物医药基地LNG气化站西侧边坡支护及围栏等零星工程施工询价比价文件》。

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间：

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，公示期5天。

发布时间：2020 年6月22日- 2020年6月28日

采购文件发布方式： 免费发放

五、最高限价：27万元

六、递交报价文件截止时间

2020年6月28日15：00之前,逾期不予受理。

递交地点:中农威特生物医药基地项目部会议室

接收人：杨春芳（电话：13919070562）

七、询价、比价时间 ：2020年6月28日15：00

地点：中农威特生物医药基地项目部会议室

八、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

地址：兰州高新区定连园区孙家坡村二社166号

联系人： 杨春芳（电话：13919070562）

九、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

十、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购方。

十一、询价比价时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年6月22日

中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购邀请函

采购编号：ZNWT-JDXMB-2020021

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及董事长办公会决议，中农威特生物医药基地项目对所需相关服务进行邀请询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、采购内容

中农威特生物医药基地LNG气化站西侧边坡支护及围栏等零星工程施工。

1.规模：

（1）LNG气化站西侧边坡喷锚支护，长度42米，高度4.5-7米。（详见图纸）

（2）制作安装LNG加气站仪表区彩钢板棚，长约3.5米，宽约4.2米，高约2.3米。做法为：立柱4个40*4mm等边角钢，四周上部和下部用40*4mm等边角钢连接固定，50厚夹芯防火彩钢板顶棚（4.1米*4.8米），顶棚下中间加一道横梁40*4mm等边角钢。

（3）硬化地坪，约300平米，C20砼，厚度100mm。

（4）LNG加气站周围安装型钢围栏（带门,门宽5米），长度约90米，高度1.8米，型钢规格为20mm*40mm的方形钢管，壁厚为1mm,钢管间距150mm，每隔2.6米一个立柱（立柱规格：80mm*80mm方形钢管，壁厚1.5mm）(详见附图)，刷防锈漆和面漆。

2.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

3.内容：中农威特生物医药基地LNG气化站西侧边坡支护及围栏等零星工程施工。

4.服务周期：合同签订后，20个日历天内完成施工。

三、询价比价时间

2020年6月28日15:00。

- 询价比价地点

- 兰州高新区定连园区孙家坡村二社166号

- 报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本肆份。

报价人应将报价文件密封于信封内，于2020年6月28日15:00送至兰州高新区定连园区孙家坡村二社166号，过时拒绝接收。

七、报价人资格要求

本次采购采用资格后审方式，报价人自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。根据评分确定施工单位。报价人必须具备以下资质条件，不满足任一条件，视为资格审查不通过。

1.报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格,具有建设行政主管部门颁发的施工总承包三级及以上资质。

2.本采购不接受联合体报价，不允许任何形式的转包。

八、报价须知

㈠须提交的文件资料

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.资质证书和营业执照副本复印件。

3.报价人提供自2017年4月30日至今，近3年类似项目的业绩（以施工合同和中标通知书为准）。

5.报价人认为需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位鲜章。

㈡报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物医药基地LNG气化站西侧边坡支护及围栏等零星工程施工内容可能发生的全部费用，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用，报价采用固定总价报价。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（三）现场踏勘

1、投标人须在提交投标文件书前视察工程的现场及其临近地区，并对可能对招标事宜构成影响的现场、现有建筑物位置及周围情况、环境以及现场通道、工作空间及其他一切有关事项等均需完全了解清楚并将一切影响价格之现场环境因素包括在投标报价内。

2、现场踏勘过程中，投标人应注意安全，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成的，发包方均不负责任。

3、现场踏勘期间的食宿、交通及其他费用均由投标人自行承担。

4、现场踏勘时间：由报价人自行联系采购人（6月25日之前）。

九、评审办法

本次评审采用“综合评分法”。评审活动应严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，具体评审办法如下。

㈠报价（50分）

报价相关标准文件，综合考虑全部费用，报固定总价。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(基准价／报价)×50%×100（本次合格报价的最低报价为基准价）

*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

㈡项目施工人员（5分）

1.拟投入本项目的组织机构成员配备合理、能满足项目实际需求且不少于5人的得5分，否则不得分。

㈢业绩（5分）

报价人提供近三年承担的类似工程中标通知书和施工合同，每提供一个合格项目得1分，最多得5分。

㈣施工方案（40分）

方案应包括施工内容、施工计划等内容。

1.有完整的施工方案，方案考虑全面、科学合理者，得31～40分。

2.有较完整的施工方案，方案考虑较全面，得16～30分。

3.施工方案不完整，设计方案考虑不全面得 5～15分。

4.未提交施工和报验方案，得0分。

十、付款方式

1.签订合同人员进场后的7天内付合同金额的30%。

2.完成边坡支护及围栏等零星工程施工的所有施工内容，开具全额发票后7天内支付合同金额的50%。

3.工程验收后10天内支付合同款17%，剩余3%为质保金，质保期满后一次付清（质保期为1年）。

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

联系人：杨春芳（电话：13919070562）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年6月22日