中农威特生物科技股份有限公司

询价比价采购公告

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，现对中农威特生物医药基地项目8#建筑二楼新建彩钢板宿舍项目进行内部询价比价采购,欢迎符合资质要求的单位参加。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2020045

二、项目名称：中农威特生物医药基地项目8#建筑二楼新建彩钢板宿舍项目。

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物医药基地项目8#建筑二楼新建彩钢板宿舍项目询价比价文件》。

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站。

发布时间：2020 年10月22日，公示期5天。

采购文件获取方式：免费下载。

五、递交报价文件截止时间

2020年10月28日09:30分之前,逾期不予受理。

递交地点:兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

接收人：刘宇（电话：15002677128）

六、询价、比价时间 ：2020年10月28日09:30

地点：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

联系人：刘宇（电话：15002677128）

八、购买方：中农威特生物科技股份有限公司

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前3天，将书面意见反馈给采购方。

十、询价比价时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年10月22日

中农威特生物科技股份有限公司内部询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-JDXMB-2020045

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对中农威特生物医药基地项目8#建筑二楼新建彩钢板宿舍项目进行内部询价比价采购,欢迎符合资质要求的单位参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、采购内容

中农威特生物医药基地项目8#建筑二楼新建彩钢板宿舍项目。

1.采购内容

（1）8#建筑二楼新建彩钢板宿舍，面积670㎡。

用彩钢板将8#建筑二楼室内空间分割为24间宿舍（带门、窗、锁），8#建筑A-B轴12间，1-2轴4间，C-D轴8间。

宿舍一面靠窗户，另外三面为彩钢板（50mm厚岩棉夹芯板，铁皮厚度0.3mm），顶棚为彩钢板（50mm厚岩棉夹芯板，铁皮厚度0.3mm），方管40mm*80mm,壁厚1.2mm。宿舍室内高度为3米，地面不能打膨胀螺丝，施工时需保护环氧地面。

每间房内设5个五孔插座，2盏48WLED螺口节能灯泡，穿线管采用优质PVC管敷设，电线、电缆采用甘肃白银长通牌BV2.5mm2，在二楼设一台配电箱（根据用电容量自行设计），供电电缆为ZR-YJV-4×35＋16从8#建筑低压配电室引来，以便控制宿舍用电，长度现场测量为准。开关、插座距地1.3米。三个房间一个回路，照明、插座回路分开控制。

（2）需赴现场踏勘，踏勘费用及相关风险由报价人自行承担。

2.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

3.项目服务周期：合同签订后，10个日历天内完成安装施工。

三、询价比价时间

2020年10月28日09:30分。

- 询价比价地点

中农威特生物医药基地项目部会议室

五、响应文件的编制份数

报价人应编制正本一份，副本肆份，报价文件应密封。

六、报价人资格要求

报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格。

七、报价须知

㈠须提交的文件资料

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.营业执照副本复印件。

3.报价文件需在2020年10月28日09:30分之前提交，逾期不予受理。

报价人到现场需提供身份证及法人授权书。

以上材料复印件，均需加盖单位鲜章。

㈡报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物医药基地项目8#建筑二楼新建彩钢板宿舍施工内容可能发生的全部费用，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用，报价采用固定总价报价。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

八、评审办法

本次评审采用“综合评分法”。评审活动，应严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，具体评审办法如下。

㈠报价（50分）

报价相关标准文件，综合考虑全部费用，参报固定价格。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／报价)×50%×100（本次报价的最低报价为评审基准价）

*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

㈡项目施工人员（7分）

1.拟投入本项目的组织机构成员配备合理、能满足项目实际需求且不少于5人的得7分，否则不得分。

㈢业绩（3分）

报价人提供近三年承担的彩钢房的中标通知书或合同，每提供一个合格项目得1分，最多得3分。

㈣施工方案（40分）

方案应包括施工方案、施工计划等内容。

1.有完整的施工方案、施工计划，方案考虑全面、科学合理者，得31～40分。

2.有较完整的施工方案、施工计划，方案考虑较全面、科学合理者，得21～30分。

3.施工方案、施工计划不完整，设计方案考虑不全面、科学合理者得 10～20分。

4.未提交施工方案、施工计划，得0分。

根据评审委员会推荐的候选人，由公司采购部组织进行竞争性谈判，谈判结果报公司会议确定最终入围单位。

九、付款方式

1.签订合同人员进场后的3天内付合同金额的30%。

2.完成中农威特生物医药基地项目8#建筑二楼新建彩钢板宿舍主体安装，付合同金额的40%。

3.工程完成验收，开具全额发票后7天内支付合同金额的30%。

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

联系人：刘宇（电话：15002677128）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年10月22日