中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购公告
中农威特生物科技股份有限公司采购部依据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司动物房增加风口过滤装置的采购价格与入围供应商通过询价比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。
一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021-041
二、采购内容：动物房增加风口过滤装置单价及入围供应商
三、询价比价物料要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司动物房增加风口过滤装置询价比价采购文件》。
四、发布采购文件公告网站及获取采购文件的方式和时间
采购文件公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站 
发售（布）时间：2021年07月06日
采购文件发售（布）方式：免费发放
五、递交报价文件截止时间
2021年07月13日上午 08:30之前,逾期不予受理。
递交地点：中农威特公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）。
六、询价比价时间 2021 年07月 13日上午08:30
地点：中农威特公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）。

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部
联系人：  李华      电话：13893179428  
八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司
九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天内将书面意见反馈给采购方。
十、因疫情期间，询价比价时甘肃省外供应商不到场，但需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。甘肃省内供应商应到场，随身携带身份证和授权委托书，以便监督人员查验。
                                                        
中农威特生物科技股份有限公司采购部
                           2021年 07月06日
中农威特生物科技股份有限公司动物房增加风口过滤装置
询价比价采购文件
采购编号：ZNWT-CGB-2021-041
根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司动物房增加风口过滤装置采购价格与入围供应商通过询价比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、采购内容：动物房增加风口过滤装置单价与入围供应商
详见附件1：询价比价货物要求及主要参数
三、时间： 2021 年07月 13日上午08:30
四、地点：中农威特公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）
五、报价须知
1.报价文件编制
（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。
（2）报价文件的份数：报价人应按包编制报价文件，正副本各一份（注：不能一个报价文件中包含多包，否则视为无效报价）。报价文件正本和副本必须单独装订成册并逐页编目编码。
（3）报价文件应根据报价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。
（4）报价文件统一用A4幅面纸印制。（密封文件外皮注明报价包号）
（5）为方便询价比价，报价人需将报价表装订在报价文件目录后第一页位置。
（6）本次询价比价不接受联合报价。
（7）报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与我公司今后合作的资格。
2.商务部分
（1）资格证明文件：营业执照副本（复印件加盖公章）。
（2）企业基本情况简介。
（3）法定代表人授权书。
（4）法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件加盖公章）。
（5）售后服务承诺。
（6）其他报价人认为需要提供的文件和资料。
报价人所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。
3.技术部分
报价人提供的产品必须是符合国家相关规定、规范及质量标准的合格原厂正品。报价人按照询价比价文件要求做出的技术应答，主要是针对询价比价项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。报价人的技术应答应包括下列内容：
（1）详细的技术指标和参数；
（2）技术要求偏离表；
（3）报价人认为需要提供的文件和资料。
4.报价
报价人的报价是报价人响应询价比价物料要求的全部工作内容的价格体现。包括询价比价物料要求卖方提供样品、运费、技术服务等的全部责任和义务。按询价比价货物要求及技术参数（见附件1）进行报单价，并对所报单价进行合计，要有详细清单及安装设计方案。注明所报产品的生产厂家/品牌、订货周期、售后服务，安装等参数。
报价采取唯一价格，货币为人民币。
5．报价文件的密封和递交
报价人应将报价文件正副本密封并加盖公章，于2021年07月13日上午08:30之前送达或邮寄至中农威特生物科技股份有限公司采购部办公室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），逾期拒绝接收。
六、询价比价流程
本次询价比价采购物料采用“综合评分法”。为使采购活动得到健康有序的发展，从维护采购方、报价人和物料生产企业的根本利益出发，本次询价比价高度关注性价比，采购方不向报价方承诺最低价入围，对未入围者不作任何解释说明。
  1.询价比价小组对报价人的文件进行资质审查。
依据询价比价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价文件的有效性、完整性和对询价比价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价比价文件做出实质性的响应。对于未响应询价比价文件的报价人将不再进行技术部分评价。
  2.对商务审核通过的供应商进行综合评分法进行打分排名。
具体评分分值如下：
（1）价格评审（40分）
报价人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=比价基准价（所有报价中单价合计的最低价）/报价中单价合计×40
（2）商务评审（30分）
主要评审（但不限于）以下方面内容：
 A、企业实力：企业基本情况简介。满分10分。优秀得10-7分，良好得6-4分，一般得3-0分。
B、订货周期的长短情况：满分10分。优秀得10-7分，良好得6-4分，一般得3-1分，没写订货周期不给分。
C、所能提供售后服务的情况；满分10分。优秀得10-7分，良好得6-4分，一般得3-0分，没写售后服务不给分。

 (3）技术评审（30分）
主要评审（但不限于）以下方面内容：
  A、产品质量：10分。优秀得10-7分，良好得6-4分，一般得3-1分。
  B、报价人对询价比价文件的响应程度：10分。优秀得10-7分，良好得6-4分，一般得3-0分。
C、技术指标满足程度：10分。优秀得10-7分，良好得6-4分，一般得3-0分。
3.按综合评分结果排名，确定物料的价格与入围供应商。
4.有效报价人不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与报价人进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。
七、合同签订、订单、供货及付款
 1.合同签订：我公司与入围供应商签订采购合同。
2.交货日期和地点：供应商签订合同后，需在合同规定之交货日期内交货。交货地点为中农威特生物科技股份有限公司指定地点(兰州市榆中县定远镇大柳树村中农威特生物医药基地)。
3.付款方式：安装完成验收合格后，收到货物有效发票30天内一次性付清。
通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号
联系人：李华   13893179428
中农威特生物科技股份有限公司
2021年07月06日
附件1：询价比价货物要求及主要技术参数
1、 概况
1.7#安检动物房、9#免疫及效检动物房的空调系统为全新风系统，排风经过BIBO（袋进袋出设备）过滤后排至室外，BIBO设计为双级高效过滤器。

2.动物在ABSL-3大动物实验室内活动（主要是饲料）产生的气溶胶颗粒比较大，BIBO至房间段的风管及BIBO被严重污染，同时导致BIBO内的高效过滤器运行寿命大大缩短，则需要在每个ABSL-3大动物实验室排风口处增加一套F5中效过滤排风罩。
2、 制作及安装要求
1. 中效过滤排风罩过滤器选型：过滤器选用板式过滤器，效率≥F5。过滤器的额定风量应大于2倍的排风口额定排风量，过滤器品牌：美埃、AAF、康菲尔。附带2套过滤器（整体更换一次为一套）。
2.中效过滤排风罩制作要求：排风罩选用304不锈钢板制作，法兰连接、配套扩散孔板，所有拼接缝满焊，外表面拉丝处理。
2.1中效过滤排风罩选用4mm厚304不锈钢法兰接口，法兰接口大小及法兰连接孔大小、孔距同ABSL-3大动物实验室风口预埋件，并配套提供不锈钢螺栓、硅胶垫。
2.2中效过滤排风罩箱体选用2.0mm厚304不锈钢板，箱体设有过滤器密封及压紧机构，过滤器的压紧机构选择要求便于过滤器的拆装。
 2.3过滤排风罩孔板选用1.5mm304不锈钢孔板，孔板过风比≧50%。
3.过滤排风罩安装要求：拆除ABSL-3大动物实验室原有排风罩，并安装带F5过滤器的中效过滤排风罩。排风罩安装需保证与房间协调、不能歪斜，排风罩与风口预埋件加装5mm硅胶垫。
4.报价方应提交具体设计方案。
5.报价应含安装调试等相关配件设施、辅材的所有费用。
6.安装人员必须经过甲方培训后方可进入，并由甲方指定陪同人员带领施工。安装人员必须严格遵守实验室的相关规定，尤其是按实验室的规定要求做好更衣及材料进出，另外安装过程必须做好地面的成品保护。
   7. 安装人员不听从甲方陪同人员提出的施工要求，甲方有权利将安装人员清出场，情节严重的甲方可另行委托其他单位安装，安装费用从合同中双倍扣除。
3、 工期： 25日历天
中效过滤排风罩选型参数（注：排风罩法兰接口已现场实测为准）
	序号
	系统
	房间名称
	房间编号
	设计排风量
m3/h
	排风口
数量
	排风罩接口尺寸
	备注

	7#安检动物房

	1
	E
	ABSL-3大动物舍
	1C-E06
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-E07
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-E08
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3对照动物舍
	1C-E09
	720
	1
	Φ350
	

	2
	F
	ABSL-3大动物舍
	1C-F06
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-F07
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-F08
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3对照动物舍
	1C-F09
	810
	1
	Φ350
	

	3
	G
	ABSL-3大动物舍
	1C-G06
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-G07
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-G08
	1560
	1
	Φ400
	

	
	
	ABSL-3对照动物舍
	1C-G09
	720
	1
	Φ350
	

	9#免疫及效检动物房

	1
	G
	ABSL-3大动物舍
	1C-G04
	4340
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-G08
	4780
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-G12
	4340
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-G16
	4340
	1
	Φ550
	

	2
	H
	ABSL-3大动物舍
	1C-H04
	4180
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-H08
	4710
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-H12
	4710
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-H16
	4710
	1
	Φ550
	

	3
	M
	ABSL-3大动物舍
	1C-M04
	4670
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-M08
	4680
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-M12
	4450
	1
	Φ550
	

	
	
	ABSL-3大动物舍
	1C-M16
	4450
	1
	Φ550
	

	4
	U
	解剖间
	1C-U05
	4330
	2
	Φ650
	

	5
	W
	解剖间
	1C-W05
	6045
	2
	Φ700
	

	6
	T
	解剖间
	1C-T05
	3810
	2
	Φ550
	


附件2

报  价   表
询价比价编号：ZNWT-CGB-2021-041
报价人名称：        
报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
    年 月 日

附件3
商务偏离表
询价比价编号：ZNWT-CGB-2021-041
报价人名称：
	序号
	报价文件条目号
	采购文件的商务条款
	报价文件的商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年月日
附件4                 
                            技术偏离表
询价比价编号：ZNWT-CGB-2021-041
报价人名称：
	序号
	货物名称
	规格型号
	采购文件技术要求
	报价文件技术参数
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


报价人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或印章）：
年月日
附件5
报价人应仔细说明售后服务保证内容，出现质量问题响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：
售后服务承诺
	厂商（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）


	报价人（电话、地址、联系人）

	现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）


	售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）


特此承诺！
承诺方授权代表签字：
职务：
承诺方名称（公章）：
日期：年月日
附件6
优惠条件承诺书
致：
经仔细阅读你们的询价比价文件，对所报价项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：
（1）．．．．．．
（2）．．．．．．
（3）．．．．．．
．．．．．．
特此承诺！
报价人授权代表签字：
职务：
报价人名称（盖章）：
地址：
电话：
传真：
日期：年月日
附件7报价人认为有必要提交的其他相关证明材料
PAGE  

