中农威特生物科技股份有限公司

竞争性谈判采购公告

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎贵单位前来参加。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2021029

二、项目名称：中农威特医药创新产业园6#建筑细石混凝土地面工程

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司6#建筑细石混凝土地面工程竞争性谈判采购邀请函》

四、获取采购文件的方式 ：免费发放。

五、递交报价文件截止时间

2021年10月22日10:00之前，逾期不予受理。

递交地点: 中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

接收人：任继元

电话：18194215854

六、竞争性谈判时间 ：2021年10月22日10:00

地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

- 组织机构：中农威特生物科技股份有限公司医药创新产业园

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：任继元

电话：18194215854

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

九、竞争性谈判时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

十、参会人员凭健康码绿码参会，如前14天如有中高风险地区人员接触史、驻留史；或出现发热、干咳、乏力等任何疑似情况，不得参加会议。

十一、参会人员提前10分钟到达会场，会议期间全程佩戴口罩，保持会场秩序。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年10月15日

中农威特生物科技股份有限公司

6#建筑细石混凝土地面工程竞争性谈判采购邀请函

采购编号：ZNWT-JDXMB-2021029

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物医药基地项目对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、采购内容

中农威特医药创新产业园6#建筑细石混凝土地面工程。

1.规模：中农威特医药创新产业园6#建筑1层细石混凝土地面厚度为100mm，共计2137.8平方米；2层细石混凝土地面厚度120mm，共计2205.4平方米；包含地面部分预留洞口的封堵，共约30处，洞口直径大小不一，多数为直径100mm的地漏洞口，有3-4预留风管洞口，洞口尺寸约350mm×800mm。

2.相关要求：具体做法为“基层处理（包括剔凿、打磨及清扫等）→洒水湿润→抹灰饼找水平线→内配Φ6@150双向钢筋网片→C25细石混凝土→随捣随抹光→养护→清理”。洞口封堵做法为“基层处理→植筋→支模→洞口边处理→微膨胀混凝土封堵→养护→清理”。地面工程施工应符合《建筑地面设计规范》GB50037-2013,《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的相关规定，地面应按照规范要求设置纵横向缩缝。地面使用的细石混凝土要求采用商砼，不得现场搅拌。面层采用多次抹压成型，使面层结合紧密，建议采用塑料薄膜覆盖养护。达到面层和基层结合牢固，无空鼓；表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂现象。

3.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

4.服务周期：合同签订后，15个日历天内完成所有施工内容。

三、竞争性谈判时间

2021年10月22日上午10:00分。

四、竞争性谈判地点

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本肆份。

报价人应将报价文件密封提交，于2021年10月22日上午10:00分之前,送达中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），过时拒绝接收。

六、报价人资格要求

竞争性谈判人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

1.报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.持有有效营业执照及安全生产许可证。

3.本采购不接受联合体投标，不允许任何形式的分包或转包。

七、报价须知

（一）须提交的文件资料

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件。

5.持有有效的安全生产许可证复印件。

6.报价人提供近3年类似项目的业绩（以合同为准）

7.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应按照规范要求设置贯梁、构造柱及植筋等方面内容，施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

8.报价人认为需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位公章。

（二）踏勘现场

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

（三）报价

1.报价指报价人为完成中农威特中农威特医药创新产业园6#建筑1层细石混凝土地面厚度为100mm，共计2137.8平方米；2层细石混凝土地面厚度120mm，共计2205.4平方米；包含地面部分预留洞口的封堵，共约30处，洞口直径大小不一，多数为直径100mm的地漏洞口，有3-4预留风管洞口，洞口尺寸为350mm×800mm等工程实施过程中可能发生的人工、机械、材料、管理、税费及利润等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（四）合同签订

谈判结果会在谈判结束后现场公布。因工期紧，要求中标单位在中标后3个日历天内签订合同并组织施工人员、材料和机械设备进场，若因中标方原因未能在3个日历天内签订合同并完成施工人员、材料和机械进场，视为自愿放弃本次中标。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中标单位，签订合同。

八、评审办法

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

九、付款方式

合同签订后，人员、材料、设备进场后支付合同金额的20%；完成所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的80%。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：任继元（电话：18194215854）

中农威特生物科技股份有限公司

2021年10月15日