中农威特生物科技股份有限公司

竞争性谈判采购公告

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关工程进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地400m3应急池工程建设项目

四、编号：ZNWT-CGB-2022-031

五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地400m3应急池工程建设项目竞争性谈判采购文件》。

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2022年7月15日-2022年7月25日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

暂定于2022年7月26日09:00之前,逾期不予受理(具体时间视疫情而定)。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）

技术 刘现朝（电话：13919041927）

八、竞争性谈判时间及地点 ：暂定于2022年7月26日09:30(具体时间视疫情而定)中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2022年7月15日

中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地400m³应急池工程建设项目

竞争性谈判采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2022-031

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地400m3应急池工程建设项目对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

一、采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

- 采购内容

按照环评文件要求，新建400m3矩形钢筋砼应急池1座。配套应急泵、管道及控制程序一套。

事故应急池是事故废水收集和应急储存设施的俗称，又称事故缓冲池或应急事故池，是为了在发生事故时，能有效的接纳装置排水、消防水等污染水，避免事故污染水进入外环境造成污染的污水收集设施。因此，此池体需按照国家规范要求建设。应急池的有效容积要求满足400m3。防渗是必须要做到的。

投标单位按照以下规范设计池体和建设池体。

《化工建设项目环境保护设计规范》     （GB50483-2009）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》    GB50069-2002、

《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》SH/T3132-2002

建设工程项目管理规范                  GB/T50326-2006

建筑施工安全检查标准                  JGJ59-2011

工程测量规范                          GB50026-2007

建筑工程文件归档整理规范              GB/T50328-2014

建筑工程施工质量验收统一标准          GB50300-2013

混凝土结构工程施工质量验收规范        GB50330-2015

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范  JBJ130-2011

地基与基础工程施工质量验收规范        GB50202-2002

地下防水工程质量验收规范              GB50208-2012

建筑地面工程施工质量验收规范          GB50209-2010

建筑施工高处作业安全技术规范          JGJ80-2011

应急事故水池设计时需考虑水池的抗浮系数、水池的抗冻及裂缝宽度验算。

水池采用防渗混凝土结构的具体要求，混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，敞口水池的池壁及池底结构厚度不应小于250mm，最大允许的裂缝宽度须控制在0.20mm内（严于一般建筑砼梁板0.40mm内的要求）。钢筋用量应不低于规范要求的“构造钢筋”规定数值。

由施工单位根据现场实际情况自行负责设计，设计图按要求盖章，设计图按照平面图做规范的结构设计。设计内容含配套的水泵、管道、液位控制、控制柜。水泵要求一备一用。全自动液位控制。结构图要求和现有污水站的平面、结构结合。控制程序和现有污水站程序结合保证能够满足污水处理同时兼具应急功能。

服务周期：合同签订后，45个日历天内完成所有施工内容。

质保期：验收合格后1年

三、竞争性谈判时间

暂定于2022年7月26日09:30(具体时间视疫情而定)

四、竞争性谈判地点

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，暂定于2022年7月26日上午9:00分之前（具体时间视疫情而定）,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

六、报价人资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价谈判。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价谈判，须提供第（2）和第（3）项。

七、报价须知

（一）须提交的文件资料

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价函

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.报价人提供近2019年-至今类似项目的业绩（以合同为准）

6.报价人需编制有针对性的施工方案，包括施工管理人员配备、施工机具设备配备等，方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

7.报价人认为需要提供的其他资料

以上材料复印件，均需加盖单位公章

（二）踏勘现场

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

（三）报价

1.报价指报价人为完成中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地400m³蓄水池工程建设项目等文件第二项“采购内容”要求的所有施工内容实施过程中可能发生的人工、机械、材料、管理、税费及利润等的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（四）合同签订

中选单位在中选后3个日历天内签订合同，若因中选方原因未能在3个日历天内签订合同，视为自愿放弃本次中标。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中标单位，签订合同。

八、评审办法

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价格。

九、付款方式

合同签订后，完成所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的97%；剩余3%待质保期结束后支付。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

项目地址：兰州东部科技城官滩街1号

中农威特生物科技股份有限公司

2022年7月15日

报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

中农威特生物科技股份有限公司

生物医药基地400m³蓄水池工程建设项目竞争性谈判报价文件

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

报价函

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方生物医药基地400m³蓄水池工程建设项目采购文件，

本单位愿意参加报价。

经正式授权并代表报价人   （报价供应商名称）   按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价                       完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、机械、材料、管理、税费、利润及不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我方中选，我方保证按          日历天内的工期要求如期完成所有施工工程。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

相应的资格文件

（包含营业执照（复印件），格式自拟）

附表5

技术方案

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表6

服务承诺书

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表7

报价人认为需要提供的其他资料