中农威特生物科技股份有限公司

询价比价采购公告

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关设备进行询价比价采购，欢迎有资质的单位前来参加。

- 采购单位

中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门

中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称

中农威特生物科技股份有限公司生产部均质机

四、项目编号

ZNWT-CGB-2023-010

五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司生产部均质机询价比价采购文件》

六、发布文件

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号

发布时间为2023年2月24日-2023年3月2日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间	：

2023年3月2日09:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）

技术 陶世宇（电话：15294191586）

八、询价比价时间及地点

2023年3月2日09:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、供应商无需到场，但需积极配合我公司相关的工作中需要的一切事宜。

十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2023年2月24日

中农威特生物科技股份有限公司

生产部均质机询价比价采购文件

项目编号：ZNWT-CGB-2023-010

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司对生产部均质机进行询价比价采购,欢迎符合条件的单位前来参加。

一、采购方

中农威特生物科技股份有限公司

- 采购内容及要求

均质机一台

（1）处理产品：纳米脂质体、纳米微乳、大肠杆菌、酵母菌、各类哺乳细胞（CHO、Vero、sf9昆虫细胞）等样品的均质破碎

（2）产量：5-15升/小时

（3）最小单批处理量：40毫升，要求产品粘度<2000cP，进料尺寸<500um

（4）均质级数：一级，破碎效率达99%

（5）最大设计压力：2000bar

（6）最大工作压力：1500bar

（7）变频流量控制系统：配变频器，可调节流速

（8）压力表：高精度压力传感器

（9）操作界面：液晶触摸屏操作界面

（10）操作界面可显示故障原因

（11）通过控制系统可实现设备在高压运行状态下不能直接停机，需要将压力降下来才能停机

（12）设备安装急停开关

（13）残留量：零残留（内置排气阀可完全排空），无物料消耗

（14）动力源：仅需要220V家用电源即可操作

（15）冷却系统：配备内置冷却系统，在破碎点冷却样品，同时配备低温冷却水循环机一台

（16）动力系统采用曲轴连杆结构，曲轴和活塞采用轴瓦闭合连接，可保证设备长时间高压下稳定运行

（17）动力系统润滑方式：动力系统采用液态润滑油，可保证传动过程中润滑充分，不能采用固态润滑脂润滑

（18）主马达：瑞士ABB 2.2kW，8级电机

（19）电压及频率：220V，50Hz

（20）安全保护系统：可根据需要自由设定安全压力，当均值压力超过设定的安全压力时，机器可以自动停机，可保护机器不会因为瞬间压力过大而损坏

（21）内置换热系统，全程4度低温环境冷却，样品全程无高温停留。

（22）基本配置

1.AH-1500主机：1台；

2.高精度数显压力表：1套；

3.1000毫升不锈钢料杯：1个；

4.内置冷却器：1个；

5.低温冷却水循机：1台；

6.变频流量控制器：1套；

7.标准工具箱:1套；

8.标准备件包：1套

三、询价比价时间

2023年3月2日09:30分。

四、询价比价地点

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：

文件的份数：报价方应编制正本一份，副本一份。

报价方应将报价文件密封提交，于2023年3月2日09:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购方不予受理。

六、报价方资格要求

本次采购采用资格后审方式，报价方自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次谈判。报价方必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。报价方所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

（1）《企业营业执照》（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权书及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）报价方认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

七、报价须知

（1）须提交的文件资料

报价方编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1.目录

2.报价表（附表2）

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书和被授权人身份证复印件（附表3）

4.营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.销售业绩（格式自拟）

8.报价方认为需要提供的其他资料

以上材料复印件，均需加盖单位公章

（2）报价

1.报价方的报价，是报价方响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括报价方完成本项目的制造、包装、运输、装卸、就位及在采购方现场的安装、调试、验证、人员差旅费、食宿、交通等一切费用。

2.报价方可选择相应的包号报价，所有报价均以人民币报价。

3.采购方不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（3）合同签订

1.中选供应商应在接通知后2日历天内与采购方签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

2.采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

3.中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以按照评审小组对于本次项目最终谈判价格由低到高递补，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

八、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

（一）报价部分（40分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×40 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 40分 |
| --- | --- | --- |

（二）商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2020年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分 | 4分 |
| --- | --- | --- |
| 保修期限 | 保修1年以上（不含1年）得2分，1年（含1年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

（三）技术部分（50分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得50-40分，综合评价次之得39-20分，综合评价较差得19-0分。 | 50分 |
| --- | --- | --- |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。

九、供货期

合同签订后30个日历天。

十、售后服务

（1）质保期为设备验收合格之日起12个月。

（2）质保期内，非人为原因所造成的设备故障，中选供应商负责无偿维修或更换零配件。

（3）长期提供便捷的设备零配件服务。建立预防维护计划、预防维修计划、紧急情况与排除方法等，并制定预防维护手册，提供配件采购途径。

（4）中选供应商应定期回访，检测维护设备，使设备处于良好运行状态。

十一、付款方式

货物到达采购方现场，所有安装调试服务结束并验收合格后，开具合同金额全额发票后一次性付清。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

中农威特生物科技股份有限公司

2023年2月24日

报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价方应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

中农威特生物科技股份有限公司

生产部均质机采购询价比价报价文件

采购编号：

报价方名称（公章）：

日期：

报价方代表（签字）：

联系电话：

附表2

报价表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均质机 | 1台 |  |  |  |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（报价方全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

报价方全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：      年       月       日

附表4

相应的资格文件

（包含营业执照复印件等，格式自拟）

附表5

商务响应偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：        年       月       日

附表6

技术响应偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：        年       月       日

附表7

服务承诺书

（格式自拟）

报价方全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：        年       月       日

附表8

报价方认为需要提供的其他资料