
中农威特生物科技股份有限公司
生产部细胞培养摇床询价比价采购公告
根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关决定，对公司所需生产部细胞培养摇床进行询价比价采购，欢迎符合资格要求的单位前来参加。
一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司
二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部
三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司生产部细胞培养摇床
四、编号：ZNWT-CGB-2023-046
五、采购要求及主要参数
详见《中农威特生物科技股份有限公司生产部细胞培养摇床询价比价采购文件》。
六、发布文件
公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站和中农威特生物科技股份有限公司微信公众号
发布时间为2023年8月30日-2023年9月5日。 
发放方式：免费发放
七、递交报价文件截止时间

2023年9月4日17:00之前,逾期不予受理。
递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号中农威特生物科技股份有限公司采购部
联系人：商务 谢  毅（电话：13619366703）
技术 刘  强（电话：13519316842）
八、谈判时间及地点 ：2023年9月5日08:30中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）
九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。
十、供应商无需到场，但需积极配合我公司相关工作开展之中必要的一切事宜。
十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。
                         中农威特生物科技股份有限公司
                           2023年8月30日
中农威特生物科技股份有限公司
生产部细胞培养摇床询价比价采购文件
采购编号：ZNWT-CGB-2023-046
根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技有限公司对生产部细胞培养摇床进行询价比价采购,欢迎符合资格要求的单位前来参加。
一、采购单位
中农威特生物科技股份有限公司
采购内容及相关要求

采购内容：

细胞培养摇床 1台
技术参数（其中带☆号条目为重要参数）

☆1．单轴磁力直接驱动，驱动部分无任何皮带部分，可长期连续运转3个月以上；

☆2．多级振幅可任意调节（12.5mm、25mm、50mm），可选择圆周运转、也可在必要时选择直线往复运动；

12.5mm振幅时，对应的转速范围：20-500rpm（最适合微生物培养应用）；

25mm振幅时，对应的转速范围：20-400rpm；

50mm振幅时，对应的转速范围：20-300rpm（最适合细胞培养应用）。

3．大透明视窗，带液压装置开门，向上垂直提升，在门全部打开时不占用实验室空间，方便装卸培养物；

4．摇床内部容积≧350升。

☆5．内腔体全部由全不锈钢制，方便清洁和化学消毒；外壳全金属制，整机无任何塑料部分；

6．内腔配备卤素照明灯，照明功率15W，配备UV灭菌灯； 

7．带电感应自动启动功能。如：遇到停电时，当电源恢复时，摇床能自动按原设计重新启动，免去了人工操作；

8．温度控制为PID控制模式，PT100温度传感器，温度控制范围：最高+60度，最低环境温度以下10度，最低+15度，控制精度为±0.1度；

☆9．控制均一度为±0.25摄氏度，出厂提供温度均一性报告；

10．配风扇，循环风速为300m3/h；

11．被优化的制冷系统为：封闭式CFC FREE压缩机；

☆12．CO2控制采用NDIR红外探头，电子化、全数字PID控制器与微波处理器整合。确保精确的达到气体流量并精确维持CO2想要的恒定数值。

13．封闭式不锈钢电加热器，功率小于等于1000W；机器总功率小于等于1500W；

☆14．安全性能体现在，当门被打开时，摇盘会自动停止摇动；当门被关闭时，摇盘会按照原来设定自动启动；

☆15．摇盘的尺寸为：800x420mm，可容纳25毫升的烧瓶夹113个、50毫升的烧瓶夹100个、100毫升的烧瓶夹74个、150毫升的烧瓶夹60个、200毫升的烧瓶夹44个、250毫升的烧瓶夹40个、300毫升的烧瓶夹37个、500毫升的烧瓶夹27个、1000毫升的烧瓶夹16个、1500毫升的烧瓶夹12个、2000毫升的烧瓶夹9个、3000毫升的烧瓶夹8个、4000毫升的烧瓶夹5个、5000毫升的烧瓶夹4个；

16．摇床的操作环境温度为：+10度到+35度；

17．电源要求：220V，50Hz。

☆18．整机原厂提供5年质量保证，提供安装调试及培训服务。

19．配置要求：

 细胞培养摇床主机一台（带制冷、CO2控制）；UV紫外线灭菌灯  一个；

通用型摇盘一个；粘性贴一张；

三、询价比价时间

2023年9月5日08:30分。
四、询价比价地点
中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。
报价人应将报价文件密封提交，于2023年9月4日17:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。
六、资格要求

本次采购采用资格后审方式，报价人判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次采购活动。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。
（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）；

（2）提供法定代表人身份证（复印件）；

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）；

（4）生产厂家授权函（复印件）；
（5）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包；

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加会议，须提供第（2）项，若法人授权人参加会议，须提供第（2）和第（3）项。
供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。
七、报价须知

（一）须提交的文件资料

报价方编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：
1.目录
2.报价表（附表2）
3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书和被授权人身份证复印件（附表3）
4.营业执照复印件以及生产厂家授权函（复印件）

5.商务偏离表（附表5）

6.技术偏离表（附表6）

7.类似项目业绩（格式自拟）

以上材料复印件，均需加盖单位公章

（二）报价

1.报价指报价人为完成本采购文件第二项“采购内容”要求的所有内容实施过程中可能发生的所有费用（包括仪器、设备、劳务、管理、税金、保险、利润、政策性文件规定包含的相应风险、责任等各项费用），参报固定总价，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。
2.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。
八、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 从维护采购人和报价人的双方利益出发，本项目坚持选优择优的原则，采购方不向报价人承诺价格低者为入围供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：
（一）报价部分（40分）
	报价得分
	报价得分=(评审基准价／报价)×40
评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得40分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。
	40分


（二）商务部分（10分）
	销售业绩
	供应商提供近2020年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分
	4分

	保修期限
	保修1年以上（不含1年）得2分，1年（含1年）以下得0分
	2分

	售后服务
	售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。
	2分

	付款方式
	付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。
	2分


（三）技术部分（50分）
	技术指标
	指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得36-50分，综合评价次之得21-35分，综合评价较差得1-20分，没有不得分。
	50分


若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商。
九、合同的签订

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。 

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。
（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。
十、付款方式
货物到达采购方现场，所有安装调试服务结束并验收合格后，开具合同金额全额发票后支付合同金额的97%，剩余3%待质保期结束后支付，不计利息。

               中农威特生物科技股份有限公司
                     2023年8月30日
响应文件格式
本附件所有格式仅供制作响应文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。
附表1(封面)
中农威特生物科技股份有限公司
生产部细胞培养摇床

询价比价报价文件

            采购编号：                        
            报价方名称（公章）：                

            日期：                              

报价方代表（签字）：                

联系电话（手机）：                  
附表2
报价函
致中农威特生物科技股份有限公司：
根据贵方中农威特生物科技股份有限公司生产部细胞培养摇床采购文件 ，本单位愿意参加报价。
经正式授权         ，并代表报价人   （报价供应商名称）   按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。
据此函，签字代表宣布如下：
1.我方愿以固定总价人民币                     元完成采购文件所要求的全部费用（包括仪器、设备、劳务、管理、税金、保险、利润、政策性文件规定包含的相应风险、责任等各项费用），参报本固定总价，已综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。
2.一旦我方中选，我方保证按要求按照要求完成所有服务内容。
3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
4.我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
供应商全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：          年       月       日

附表3
法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：
                       （报价方全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
法人代表签字：                          
法人代表身份证号：                          
报价方全称（公章）：                            
日期：           年     月      日
法人代表和被授权人身份证影印件：
附：
授权代表签字：                           

     授权代表身份证号：                       
     职务：                                   
详细通讯地址：                           
     邮政编码：                               
     传真：                                   
     电话：                                   
日期：      年       月       日
附表4
相应的资格文件
（包含营业执照及生产厂家授权书等复印件，格式自拟）
附表5
商务响应偏离表
项目名称：                                    
采购编号：                                     
	序号
	采购文件的商务条款
	报价文件的商务条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


报价方全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：        年       月       日
附表6
技术响应偏离表
项目名称：                                    
采购编号：                                    
	序号
	采购文件的技术条款
	报价文件的技术条款
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


报价方全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：        年       月       日
附表7
服务承诺书
（格式自拟）
报价方全称（盖章）：                                       

法人代表或法人授权代表（签字）：                           
日期：        年       月       日
PAGE  
 19 / 16

